黎明技術學院
危害通識計畫書
環安中心
民國八十八年九月二十日
目 錄
前言…………………………………………………………….	02
危害通識推行組織……………………………………………	02
化學物質清單…………………………………………………	03
物質安全資料表………………………………………………	03
危害物質標示…………………………………………………	04
化學物質管理…………………………………………………	05
廢棄物處理……………………………………………………	06
教育訓練………………………………………………………	06
違反「危險物及有害物通識規則」之罰則……………………	07
危害通識計畫之修正程序……………………………………	07

化學物質清單…………………………………………………	08
物質安全資料表………………………………………………	09
危害物質標示…………………………………………………	13

黎明技術學院危害通識計畫書
八十八學年度第一次環安委員會通過
九十二學年度第二次環安委員會修正通過
第一章 前言
針對校教、職、員、工、生對實驗（習）等場所，有使用到危險物及有害物時，應對該化學物質有基本認識，並預防危害之發生。依勞工安全衛生法第七條「雇主對於經中央主管機關指定之作業場所應依規定實施作業環境測定；對危險物及有害物應予標示，並註明必要之安全衛生注意事項」與危險物及有害物通識規則第十七條規定訂定黎明技術學院危害通識計畫，作為各實驗（習）場所工作人員在使用危害物質作業時之危害預防與管理之準則，使教、職、員、工、生認知工作場所中危害物質之特性與危害，以防止危害之發生，保障人員安全與衛生。
本校教、職、員、工、生對從事危害物質之研究、教學、實習、管理與維護應確實認知其危害物質之特性和預防危害措施，即不違反相關法令規定下使用，並儘量採用較低危害之化學物質或減量操作。本計畫之重點包括危害物質物質安全資料表製作、危害物標示、清單製備及危害通識教育訓練。
第二章 危害通識推行組織
一、本校依據勞工安全衛生法第十四條規定，設置「環境衛生暨安全衛生管理委員會」負責規劃推動全校勞工安全衛生法適用場所安全衛生相關事宜。本校推行危害通識之組織如下所示：

二、各系、中心主管負責督導及推動危害通識計畫，系、中心安全衛生人員及適用場所負責人執行下列事項：
1.管理物質安全資料表（MSDS），並隨時更新資料。
2.製作及存查化學物質清單。
3.督導新進人員、更換新工作及新學期有上實習課程之學生危害通識教育訓練。
4.協助執行與推動各項危害通識業務。
第三章 危害物質清單（附件一）
製作危害物質清單，了解各實驗（習）場所存放物質種類、數量及使用頻率等詳細資料，便於人員落實管理與使用者緊急應變能力，於職災發生時提供救難人員救災之助益。
一、負責清單相關工作之人員：
各系、中心等適用場所負責人及安全衛生相關人員。
二、製作過程：
1.定期清點與核對所管理之實驗（習）場所危害物質及編輯危害物質清單。
2.危害物質清單一式三份：一份呈列實驗（習）場所明顯及容易取得處，一份存於系辦公室，一份檢送環安中心備查。
三、清單內容：
1.基本辨識資料。
2.製造商、供應商資料。
3.使用資料：地點、使用頻次、數量及使用者。
4.貯存資料：地點及數量。
5.製單日期。

第四章 物質安全資料表（附件二）
一、製作目的：
物質安全資料表簡稱（MSDS、Materials Safety Data Sheet）也就是化學物質的身分證，其內容載明化學物質之特性，例如：儲存、分類、物理性質、化學性質、滅火方法、健康危害訊息及防範措施等訊息，提供人員正確使用危害物質及避免因過量暴露造成傷病或因使用不當引起災害，或遇緊急事故時應變能力與預防危害。

二、物質安全資料表的取得方法有：
1.採購時要求供應商或製造商提供。
2.勞委會、勞工研究所、工研院、默克公司國外相關網站查詢。
3.自費送往核可之檢驗分析單位作整體測試。

三、危害物質分類及辨識：
1.依「危害物通識規則」之規定，應予以九大分類。
2.依「危害物通識規則」之規定，危害物質如係混合物，應做整體測試，如未做整體測試，則其健康危害性視同具有該成份之健康危害性，對於燃燒、爆炸及反應性等物理危害，得使用任何有科學根據之資料來評估其潛在物理危害性。

四、物質安全資料表之放置：
凡危害物質清單所列的危害物質，均應製作物質安全資料表（MSDS）一式三份。各系應將物質安全資料表放置於各實驗（習）場所、研究室等適用場所明顯且容易取得之位置，另一份置放系辦公室及環安中心（必要時應放至於警衛室乙份）。

伍、物質安全資料表之管理：
1.核對供應商提供該物質之物質安全資料表之正確性、合法性，以及中文化。
2.供應商無法提供物質安全資料表時，則各系應依規定之格式，由網路上下載自行製作物質安全資料表。
3.若無法下載取得之物質安全資料表，則應要求供應商提供，方式得以信函通知供應商，若供應商表示無法給予時應將書信之文件與郵戳存檔。
4.隨時檢討物質安全資料表正確性與更新，由各實驗（習）場所、研究室等負責人或由系主任指定人員負責更新修正，至少每3年更新一次。

六、物質安全資料表內容：
物質安全資料表之主要內容：（1）物品與廠商資料（2）成分辨識資料（3）危害辨識資料（4）急救措施（5）滅火措施（6）洩漏處理方法（7）安全處置與儲存方法（8）暴露預防措施（9）物理及化學性質（10）安全性及反應性（11）毒性資料（12）生態資料（13）廢棄物處置方法（14）運送資料（15）法規資料（16）其他資料。
第五章 危害物質標示（附件三）
一、標示目的：
依據「危害物通識規則」針對危害物特性做適當分類，遵守法規的顏色、符號，並張貼清晰易懂的圖示提昇教職員工生對危害物質認知與辨識。。
二、標示種類：
依勞工委員會公告應標示之物質包括：
第一類：爆炸物。
第二類：氣體。
第三類：易燃液體。
第四類：易燃固體、自燃性物質及禁水性物質。
第五類：氧化性物質及有機過氧化物。
第六類：毒性物質。
第七類：放射性物質。
第八類：腐蝕性物質。
第九類：其他危險物。

三、標示內容：
標示應含圖式及內容，其中內容包括：
1.名稱。
2.主要成分。
3.危害警告訊息。
4.危害防範措施。
5.製造商或供應商之名稱、地址及電話。

四、標示位置：
依據「危險物及有害物通識規則」規定，凡盛裝或使用危害物質的容器、設備及運輸工具都必須有正確且明顯的標示。
五、標示圖式
依「危險物及有害物通識規則」規定，危害物質標示之圖示為項爭議懂的符號、輔以文字及顏色為主的標誌，形狀為菱形（直立45度角之正方形），適用於一般容器之大小尺寸如下圖。圖式亦可依容器大小，得依比例縮小或放大至可辨識清楚為原則。

六、標示的取得方法
1.藥品出售前供應商應主動張貼或自行印製。
2.由勞工安全衛生研究所等網站下載。

七、標示的更新與管理
1.隨物質安全資料表之資料內容更新修正時，標示應予調整。。
2.盛裝容器定期檢查或盤點時發現標示破舊，不堪辨認、脫落、遺失時，應立刻補貼或更新。

八、危害物質之容器屬下列情形之一者，得免標示：
1.外部容器已標示，僅供內襯且不再取出之內部容器。
2.內部容器已標示，由外部可見到標示之外容器。
3.勞工使用之可攜帶容器，其危害物質取自有標示之容器，且僅供當日立即使用者。
4.危害物質取自有標示之容器，並供實驗室自行作實驗、研究之用者。

第六章 化學物質管理
  1. 查詢物質安全資料表（MSDS），不相容之化學物質應分開儲存，第三類應與第五類分開存放，氧化性與還原性不可存放在一起。
  2. 危害物質存放應遵守「危險物及有害物通識規則」之規定，標示其圖式及內容物等安全防護之注意事項。
  3. 藥品存放應考量固態與液態藥品分開，液體藥品放下層高度儘可能不超過腰部，以免因取藥或地震搖晃時時墜落傾倒造成意外。
  4. 具有揮發性易燃化學品應放置於合格之抽氣儲存櫃中；避免造成洩漏或燃燒爆炸危害。
  5. 危害物質不可任議擺放或丟棄，以免造成意外傾倒、洩漏或污染，造成危害。
  6. 採購或存放大量液體藥品時，不可以金屬容器盛裝，存放時遠離火原與電源開關，必要時應安裝防靜電裝置，應儘量放置低處，容器底座應放置承接盤避免意外洩漏造成屋然與危險。
  7. 腐蝕性藥品應存放在耐蝕材料製之承接盤中，以防止地震搖晃、傾倒或相互撞擊造成洩漏產生危害。
  8. 藥品櫃應安裝防護橫桿，以免開啟或地震掉落地面。
  9. 藥品櫃應設置於牆邊並加以固定於牆壁上，以免撞擊、地震時傾倒造成危害。
十、實驗設備箱及實驗設備櫃應關閉上鎖，避免地震時被震開，化學藥品墜落造成災害。

第七章 廢棄物處理
本校實驗室廢棄物依據八十八年九月二十八日教育部台(八八)字第八八一一八０四八號函『實驗室廢液暫行分類標準』之規定分類，各實驗室應確實執行廢液分類、紀錄、黏貼廢液標示名稱收集於廢液桶中，暫存於實驗室廢液櫃內，化學工程系於每年七月及十二月再委託處理廠商清運。
第八章 教育訓練
一、課程內容：依「勞工安全衛生法」第二十三條及「勞工安全衛生教育訓練規則」第十四條之規定，對製造、處理或使用危險物與有害物工作者，雇主每年應辦理之教育訓練課程，人員應接受相關之教育訓練，其課程說明如下：
（一）一般性勞工安全衛生教育訓練三小時
1.危害通識概要。
2.危害通識管理簡介及法規介紹。
3.危害物質及有害物之標示內容及意義特性。
4.危害物質及有害物之使用、存放、處理及棄置等。
5.危害物質及有害物對人體健康之危害。
6.物質安全資料表之存放、取得方式及表中各項內容介紹。
7.各種危害圖示介紹。

（二）專業性安全衛生教育訓練三小時
1、危險物及有害物之通識規則與計畫。
2、危險物及有害物之標示內容及意義。
3、危險物及有害物特性。
4、危險物及有害物對人體健康之危害與防護。
5、危險物及有害物之使用、存放、處理及棄置等安全操作程序。
6、緊急應變程序與計畫。
7、物質安全資料表之製作、存放、取得方式。

二、實施對象
（一）勞工：
1、定義：係指因職務或工作性質必須進出勞工安全衛生法規定之適用場所之且受本校僱用從事工作獲致工資之教職員工、專兼任研究助理、臨時業務助理及工讀生。
2、類別：（1）新進人員：授予一般性安全衛生課程及其專屬性課程。
（2）現任人員：授予定期進階勞工安全衛生相關課程。
（3）更換工作人員：專屬性課程或特殊性課程。
（二）承攬商：共同參加授予專屬性課程。

第九章 違反「危險物及有害物通識規則」之罰則
一、違反勞工安全衛生法第七條「危險物及有害物通識規則」之規定，未辦理危害通識有關標示及物質安全資料表等事項，經通知限期改善而不如期改善者，處新台幣三萬元以上，六萬元以下罰鍰。
二、違反勞工安全衛生法第二十三條及「勞工安全衛生教育訓練規則」第十四條之規定，未辦理危害通識教育訓練，經通知限期改善而不如期改善者，處新台幣三萬元以上，六萬元以下罰鍰。
三、不接受安全衛生教育訓練，處新台幣三千元以下罰鍰。
第十章 危害通識計畫之修正程序
本計畫經環安委員會審議通過，經校長核定後公布實施，修正時亦同。
相關網站：
單位名稱	網址
勞工安全衛生研究所	http://www.iosh.gov.tw/frame.htm
財團法人工業技術研究院	http://140.96.170.24/emergency/msds.html
行政院環境保護署	http://www.epa.gov.tw/J/toxic/msds-16items.htm

附件一
化學名稱：_____________________________________
同義名稱：_____________________________________
物品名稱：_____________________________________
物質安全資料表索引碼：_________________________
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

製造商或
供 應 商：_____________________________________
地 址：_____________________________________
電 話：_____________________________________
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

使用資料
地 點	使 用 頻 次	數 量	使 用 者
____________________	__________	__________	__________
____________________	__________	__________	__________
____________________	__________	__________	__________

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

貯存資料
地 點	數 量
____________________	___________
____________________	___________
____________________	___________

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

製單日期：___________________________________

附件二
物質安全資料表
物品與廠商資料
物品名稱：
物品編號：
製造商或供應商名稱、地址及電話：
緊急聯絡電話/傳真電話：

成分辨識資料
中英文名稱：
同義名稱：
化學文摘社登記號碼（CAS No.）：
危害物質成分（成分百分比）：

危害辨識資料
最重要危害與效應	健康危害效應：
	環境影響：
	物理性及化學性危害：
	特殊危害：
主要症狀：
物品危害分類：

急救措施
不同暴露途徑之急救方法： / 吸 入： / 皮膚接觸： / 眼睛接觸： / 食 入：
最重要症狀及危害效應：
對急救人員之防護：
對醫師之提示：

滅火措施
適用滅火劑：
滅火時可能遭遇之特殊危害：
特殊滅火程序：－
消防人員之特殊防護裝備：

洩漏處理方法
個人應注意事項：
環境注意事項：
清理方法：

安全處置與儲存方法
處置：
儲存：

暴露預防措施
工程控制：
控制參數
八小時日時量平均 / 容許濃度 / TWA	短時間時量平均 / 容許濃度 / STEL	最高容許 / 濃度 / CEILING	生物指標 / BEI

個人防護設備： / 呼吸防護： / 逃 生： / 手部防護： / 眼睛防護： / 皮膚及身體防護：
衛生措施：

物理及化學性質
物質狀態：	形狀：
顏色：	氣味：
pH值：	沸點/沸點範圍：
分解溫度:	閃火點： / 測試方法： （） 開杯 （） 閉杯
自燃溫度：	爆炸界限：
蒸氣壓：	蒸氣密度：
密度：	溶解度：

安定性及反應性
安定性：
特殊狀況下可能之危害反應：
應避免之狀況：
應避免之物質：
危害分解物：

毒性資料
急毒性： / 吸入： / 皮膚： / 眼睛： / 食入：
局部效應：
致敏感性：
慢毒性或長期毒性:
特殊效應：

生態資料
可能之環境影響/環境流佈：

廢棄處置方法
廢棄處置方法：

運送資料
國際運送規定：
聯合國編號：
國內運輸規定：
特殊運送方法及注意事項：

法規資料
適用法規：

其他資料
參考文獻
製表單位	名稱：
	地址/電話：
製表人	職稱：	姓名（簽章）：
製表日期
備註	上述資料中符號”－”代表目前查無相關資料，而符號”/”代表此欄位對該物質並不適用。

附件三
危害物質標示
危害物質之主要分類及圖式
危害物質分類		圖式	說明	備註
類別	組別
第一類：爆炸物	1.1組 有整體爆炸危險之物質或物品。 / 1.2組 有拋射危險，但無整體爆炸危險之物質或物品。 / 1.3組 會引起火災，並有輕微爆炸或拋射危險但無整體爆炸危險之物質或物品。		象徵符號：炸彈爆炸，黑色 / 背景：橙色 / 數字"１"置於底角 / **：類組號位置 / *：相容組之位置 / 象徵符號與類組號間註明〝爆炸物〞	本表各項定義及圖式依中國國家標準CNS 6864 Z5071危險物標示規定。
第一類：爆炸物	1.4組 無重大危險之物質或物品。		背景：橙色 / 文字：黑色 / 數字之高度為30mm，寬為5mm（標示為100mm×100mm時） / 數字"１"置於底角
	1.5組 很不敏感，但有整體爆炸危險之物質或物品。		背景：橙色 / 文字：黑色 / 數字之高度為30mm，寬為5mm（標示為100mm×100mm時） / 數字"１"置於底角
	1.6組 極不敏感，且無整體爆炸危險之物質或物品。		背景：橙色 / 文字：黑色 / 數字之高度為30mm，寬為5mm（標示為100mm×100mm時） / 數字"１"置於底角
第二類：氣體	2.1組 易燃氣體		象徵符號：火焰，得為白色或黑色 / 背景：紅色 / 數字"２"置於底角 / 象徵符號與類號間註明〝易燃氣體〞
	2.2組 非易燃，非毒性氣體		象徵符號：氣體鋼瓶，得為白色或黑色 / 背景：綠色 / 數字"２"置於底角 / 象徵符號與類號間註明〝非易燃，非毒性氣體〞
第二類：氣體	2.3組 毒性氣體		象徵符號：骷髏與兩根交叉方腿骨，黑色 / 背景：白色 / 數字"２"置於底角 / 象徵符號與類號間註明〝毒性氣體〞
第三類：易燃液體	不分組		象徵符號：火焰，得為黑色或白色 / 背景：紅色 / 數字"３"置於底角 / 象徵符號與類號間註明〝易燃液體〞
第四類：易燃固體	4.1組 易燃固體		象徵符號：火焰，黑色 / 背景：白底加七條紅帶 / 數字"４"置於底角 / 象徵符號與類號間註明〝易燃固體〞
自燃物質	4.2組 自燃物質		象徵符號：火焰，黑色 / 背景：上半部為白色，下半部紅色 / 數字"４"置於底角 / 象徵符號與類號間註明〝自燃物質〞
禁水性物質	4.3組 禁水性物質		象徵符號：火焰，得為白色或黑色 / 背景：藍色 / 數字"４"置於底角 / 象徵符號與類號間註明〝禁水性物質〞
第五類：氧化性物質	5.1組 氧化性物質		象徵符號：圓圈上一團火焰，黑色 / 背景：黃色 / 數字〝5.1〞置於底角 / 象徵符號與類組號間註明"氧化性物質"
及有機過氧化物	5.2組 有機過氧化物		象徵符號：圓圈上一團火焰，黑色 / 背景：黃色 / 數字"5.2"置於底角 / 象徵符號與類組號號間註明〝有機過氧化物〞
第六類：毒性物質	6.1組 毒性物質		象徵符號：骷髏與兩根交叉方腿骨，黑色 / 背景：白色 / 數字"６"置於底角 / 象徵符號與類號間註明〝毒性物質〞
第七類：放射性物質	放射性物質Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ分組 / 可分裂物質	依行政院原子能委員會之有關法令辦理	依行政院原子能委員會之有關法令辦理。
第八類：腐蝕性物質	不分組		象徵符號：液體自兩個玻璃容器濺於手上與金屬上，黑色 / 背景：上半部為白色，下半部黑色白邊 / 數字〝８〞置於底角 / 象徵符號與類號間註明白色〝腐蝕性物質〞
第九類：其他危險物	不分組		象徵符號：上半部七條黑色垂直線條 / 背景：白色 / 數字〝９〞置於底角

張貼圖示格式

註：
1. 圖式請依附表二規定。
2. 有二種以上圖式時，請按阿拉伯數字排列之。
1.圖式請依附表二之規定。
2.有二種以上圖式時，請按阿拉伯數字排列之。
中文說明
1. 名稱：
2. 主要成分：
   所含毒性化學物質達管制濃度標準以上之成分，應以本署公告所定中文名稱標示，並加註「毒性化學物質」等字樣及所含毒性化學物質含量百分比(w/w或v/v)。
3. 危害警告訊息：
   如該毒性化學物質之「物質安全資料表」所列各項危害特性之訊息，含毒性危害、毒理特性說明、避免吸入、食入或皮膚直接接觸之警語。
4. 危害防範措施：
   如該毒性化學物質之「物質安全資料表」所列各項危害特性之措施，含污染防制措施、中毒急救方法、緊急處理方法、警報發布方法、防火或其他防災器材之使用規定、人員動員搶救之規定及對緊急應變所應採取之通知方式。
5. 製造商或供應商：
1. 名稱：
2. 地址：
3. 電話：