## 附表11
【附表11】資本門經費需求教學及研究設備規格說明書
第一優先
主計畫名稱 | 優先序 | 項目名稱 | 規格 | 數量 | 單位 | 預估單價 | 預估總價 | 用途說明 | 使用單位 | 與校務發展計畫或高等教育深耕計畫具體連結 | 預計採購月份 | 備註
高教深耕計畫： (一)教學創新精進 (二)產學連結 校務發展計畫： A1院系特色發展與精進策略 A3實務研究與產學合作策略 | 001-00 | 數位式示波器 | ●70MHz 兩通道輸入 ●1GSa/s最大取樣率 ●每通道最大10M記憶體深度 ●7吋 800 x 480 WVGA液晶顯示螢幕 ●具備256色階顯示功能，可強化波形之表現 ●1Mpts FFT頻域信號顯示表現 ●具備水平時間、垂直電壓以及觸發一鍵歸零設置功能 ●參考廠牌型號：GWInstek固緯電子GDS-1072B或同等品 | 13 | 台 | 19700 | 256100 | 充實工業電子課程及檢地場所設備功能 | 機械工程系 | 校務發展計畫： A精進教學創新與研究發展 高教深耕計畫： (一)教學創新精進 (二)產學連結 | 4月
| 002-00 | 任意信號產生器 | ●通道1取樣率CH1 Function With 200MSa/sARB：60MHz(含)以上 ●25MHz Pulse Generator(脈波產生器) ●Modulation調變 /Sweep掃描/Burst突波/Frequency頻率.Counter計數器 ●參考廠牌型號：GWInstek固緯電子MFG-2160MR、OWON AG1022F或同等品 | 13 | 台 | 13680 | 177840 | 充實工業電子課程及檢地場所設備功能 | 機械工程系 | 校務發展計畫： A精進教學創新與研究發展 高教深耕計畫： (一)教學創新精進 (二)產學連結 | 4月
| 003-00 | 直流電源供應器 | ●輸出Output ON/OFF ●數位控制Analog Control (Remote I/O) for Output ON / OFF ●具查閱功能用於輸出開啟檢查Set View function for checking an original V / I setting during output on ●按鍵鎖定功能Key Lock Function ●串併聯操作Tracking series and parallel operation ●智能散熱風扇Smart cooling fan achieving low ●參考廠牌型號：GWInstek固緯電子GPE-2323或同等品 | 13 | 台 | 12930 | 168090 | 充實工業電子課程及檢地場所設備功能 | 機械工程系 | 校務發展計畫： A精進教學創新與研究發展 高教深耕計畫： (一)教學創新精進 (二)產學連結 | 4月
| 004-00 | 機電整合模組 | ●第一站皮帶式輸送帶模組2台，內含：皮帶式輸送帶附DC24V馬達、導料定位裝置、光纖感測器含放大器及靜電容近接感測器。有效長度200mm或以上，移動速度不得小於30㎜/sec。 ●第二站真空吸盤模組2台，內含：180°旋轉氣壓缸含真空吸盤及真空產生器模組具進料座×1(進料區域直徑42±1㎜)(含紅色感測器×1、姿勢感測器×1、進料感測器×1) 、出料座及斜坡×1(出料區域直徑42±1㎜)。 ●第三站垂直升降凸輪機構附動馬達模組2台，內含：馬達模組DC24V、迴轉氣壓缸模組：含三點定位(-90°、0°、90°)、真空吸盤模組各2，真空吸盤座一高一低，相差11.0/0.5 ㎜。 ●第四站分度盤模組附驅動2台，內含：DC24V馬達(含減速機10:1)，可達到四分割，圓盤外緣±2.0㎜精度定位。 ●第五站工件重量判別模組2台，內含：測試座上有適當定位裝置，方便圓形料與方形料置放。可正確判別出三種不同重量工件(圓形鋁料、方形鋁料、方形塑料)；含頂出氣壓缸，頂出缸頂出時，可使測試座有固定的高度，以方便XZ氣壓機械手夾料，並於頂出點裝置磁簧開關；含對照式感測器模組，使用支撐桿固定，可適當調整高度，用於感測工件有無進料。 ●以上包含線號標示及配線安裝 | 1 | 組 | 447360 | 447360 | 充實機電整合課程及檢地場所設備功能 | 機械工程系 |  | 5月
| 005-00 | 實習車輛(一) | 1.車輛型式:Sentra 180 2.全車各系統及各零件（含全車線束及接頭）需完整，不得鬆脫、破損、氧化之現象且須作用正常：各系統不得漏油、慢車平穩、高低速時不得有不正常之冒煙情況、引擎不得有上下機油之情況。 3.含修護手冊1本/台 | 1 | 台 | 55000 | 55000 | 專業教室 上課使用 | 車輛工程系 |  | 6月
| 006-00 | 重型機車 | 1.年份2016年(含以後) 2.排氣量:200~250cc。 3.供油系統:電子噴射。 4.煞車型式:前後碟式 5.全車各系統及各零件（含全車線束及接頭）需完整，不得鬆脫、破損、氧化之現象且須作用正常：各系統不得漏油、慢車平穩、高低速時不得有不正常之冒煙情況、引擎不得有上下機油之情況。 6.含修護手冊1本/台 | 1 | 台 | 46015 | 46015 | 專業教室 上課使用 | 車輛工程系 |  | 6月
| 007-00 | 電動跑步機 | 1.驅動馬力：AC 3.0HP。 2.儀表設計：橙色LED，點矩陣LED。 3.顯示功能：目標訓練、時間、距離、卡路里、無限心跳顯示、BMI質量計算。 4.內件驅動程式： (1)預設程序：10個。(2)目標訓練：3個。(3)自定義鍛鍊：2個。(4) HRC：1個。 5.跑步區域：56*156cm。 6.坡度段數：0~15段。 7.跑帶規格：商業用高級雙層2.5T跑帶。 8.速度範圍：0.8~22(每小時)。 9.心律檢測：手握偵測，佩帶無限心跳帶。 10.產品尺寸：1980mm*868mm*1547mm(±5%)。 11.產品淨重：125kg(±5%)。 12.使用者限重：160kg。 13.含110V/230V 雙向變壓器 110V/230V 1000W 尺寸 10*14*10CM 重量6KG 110V變230V 1500W 尺寸 15.5*12*14CM 重量8KG 13.含安裝。 | 3 | 台 | 96500 | 289500 | 改善教學環境、提升教學品質增加學習效果 | 觀光休閒系 |  | 6月
| 008-00 | 除濕機 | 除濕能力：16L/日 能源效率：第一級 電壓：單相‧110V‧60Hz 額定消耗電功率：252W 水箱容量：最大約5.3公升(±5%) 尺寸(mm)：寬365*高625*深305(±5%) 重量：17.5kg 保固：全機三年 | 2 | 台 | 23357 | 46714 | 改善教學環境、提升教學品質增加學習效果 | 觀光休閒系 |  | 6月
| 009-00 | 廣角鏡頭 | 焦距30mm以上/F1.4(含)以上廣角鏡頭 | 1 | 個 | 29969 | 29969 | 學生上課使用 | 數位多媒體系 |  | 6月
| 010-00 | 互動觸控顯示器 | 面板尺寸: 65”(含以上)(含安裝) 解析度：3840x2160(含以上) 光源壽命：50,000 hrs（含以上） 面板：強化玻璃H>7(含以上) 記憶體與儲存空間：4G/32G(含以上) 觸控點：20以上 | 2 | 台 | 170000 | 340000 | 華語中心專用教室教學使用 | 通識中心 |  | 6月
| 011-00 | 無線電麥克風接收機組 | 高頻，2隻無線麥克風(含線材及安裝) | 2 | 組 | 20000 | 40000 | 華語中心專用教室教學使用 | 通識中心 |  | 6月
| 012-00 | 喇叭 | 2音路(含吊架及安裝) | 8 | 個 | 13500 | 108000 | 華語中心專用教室教學使用 | 通識中心 |  | 6月
| 013-00 | 綜合擴大機 | 1.輸出功率:80W含以上(含線材及安裝) 2.LINE輸入訊號:1組含或以上 3.音樂音量大小調整 4.麥克風音量大小調整 5.電腦聲音介面需由擴大機輸出 | 2 | 台 | 26923 | 53846 | 華語中心專用教室教學使用 | 通識中心 |  | 6月
| 014-00 | 磁性防眩光超白玻璃白板 | 90cm×100cm 含以上/含安裝 | 12 | 面 | 10000 | 120000 | 華語中心專用教室教學使用 | 通識中心 |  | 6月
| 015-00 | 分離式冷氣 | 格力【GSH-105HO/GSDF-105HI】變頻冷暖吊隱式分離式冷氣或同級品 ／ 冷房能力額定Kw:10.5 ／ 暖房能力額定kW:11.0 ／ 適用坪數：15-17坪 ／ 冷房季節性能因數CSPF值(kWh/kWh):5.03 ／ 電源電壓(V)：220 ／ 冷媒：R32 ／ 含安裝(室內外機固定(架)與銅管、排水管、電線配置、洗孔)與電力系統配置 | 5 | 台 | 74650 | 373250 | 上課與技職發展，證照檢定需求 | 電機工程系 |  | 7月
| 016-00 | 分離式冷氣 | 格力GPR-105HI/HO 變頻冷暖壁掛式分離式冷氣或同級品 冷房能力額定Kw:11 ／ 暖房能力額定kW:11.2 ／ 適用坪數：15-17坪 ／ 冷房季節性能因數CSPF值(kWh/kWh):5.03 ／ 電源電壓(V)：220 ／ 冷媒：R32 ／ 含安裝(室內外機固定(架)與銅管、排水管、電線配置、洗孔)與電力系統配置 | 2 | 台 | 67767 | 135534 | 上課與技職發展，證照檢定需求 | 電機工程系 |  | 7月
| 017-00 | R-L-C測試器 | 1.測試頻率：100Hz/120Hz/1KHz/10KHz/100kHz可選擇 ／ 2.基本準確度：0.2% ／ 3.量測參數：L、C、R、D、Q、ESR、θ ／ 電感(L)範圍：20uH ~ 20kH 視選擇之測試頻率 ／ 解析度：0.001uH ~ 0.001kH 視顯示之檔位 ／ ／ 電容(C)範圍：20pF ~ 20mF 視選擇之測試頻率 ／ ／ 解析度：0.001pF ~ 0.001mF 視顯示之檔位 ／ 電阻(R)範圍：20Ω ~ 200MΩ 視選擇之測試頻率 ／ ／ 解析度：0.001Ω ~ 0.01MΩ 視顯示之檔位 ／ 直流電阻(Rdc) 範圍：200Ω ~ 200MΩ 視選擇之測試頻率 ／ ／ 解析度：0.01Ω ~ 0.01MΩ 視顯示之檔位 ／ 品質因數(Q)範圍：0.000 ~ 999最佳解析度：0.001 ／ 損失因數(D)範圍：0.000 ~ 999最佳解析度：0.001 ／ 相位角(θ)範圍：-90° ~ 90° 解析度：0.1° ／ 4.自動LCR模式 ／ 5.介面：USB標準介面 ／ 6.使用電源：AA Battery 1.5V x4，DC 5V(使用AC adapter or USB cable) | 2 | 台 | 12600 | 25200 | 上課與技職發展，證照檢定需求 | 電機工程系 |  | 7月
| 018-00 | 多功能電表 | 1.輸入電壓：600 Vrms ／ 2.輸入電流：20 Arms ／ 3.輸入阻抗(50Hz/60Hz)：電壓2.4MΩ，電流5mA - 200mA 500mΩ；0.5A - 20A 5mΩ ／ 4.最大顯示電壓：700 Vrms ／ 5.最大顯示電流：25 Arms ／ 6.最大允許隔離電壓：300 V ／ 7.同步頻率：45Hz~ 6kHz ／ 8.顯示項目(標準模式)：同時8個項目 ／ 9.顯示項目(簡單模式)：同時4個項目 ／ 10.顯示位數：5 ／ 11.量測項目：電壓，電流，主動功率，視在公率，虛功率，功率因素，相位角，頻率積分電流，功率積分，正積分功率，負積分功率，積分時間，電壓波峰因素，電流波峰因素，電壓峰值，電流峰值，Thd。 | 2 | 台 | 29600 | 59200 | 上課與技職發展，證照檢定需求 | 電機工程系 |  | 7月
| 019-00 | 差動隔離探棒 | 1.最大頻寬範圍：DC~50MHz ／ 2.衰減檔位：x100,x200, x500, x1000 ／ 3.準確度：±2% ／ 4.電壓輸入範圍：≦700Vpp for x100，≦1400Vpp for x200，≦ 3500Vpp for x500，≦ 7000Vpp for x1000 ／ 5.允許最大輸入電壓：差動電壓7000V(DC+AC峰對峰值)； ／ 最大電壓6500Vrms ／ 6.輸入阻抗：差動 54MΩ/1.2pF；端點與接地間27MΩ/2.3pF ／ 7.輸出：≦ ±7V ／ 8.輸出阻抗：50Ω ／ 9.上升時間：7nS(x200, x500, x1000衰減)；14nS(x100衰減) ／ 10.共模排斥比(CMRR)：60Hz﹥80dB，100Hz﹥60dB，1MHz﹥50dB ／ 11.使用電源：外接9V電源供應 ／ 12.消耗：最大35mA(0.4瓦) | 2 | 支 | 18500 | 37000 | 上課與技職發展，證照檢定需求 | 電機工程系 |  | 7月
| 020-00 | 電流探棒 | 1.頻寬：DC ~ 300kHz ／ 2.最大線維Max .Cable Dimension：ψ11mm ／ 3.測量範圍：50mA ~ 400Apeak ／ 4.最大電流峰值：400A ／ 5.輸出電壓率：100m V/A；10mV/A ／ 6.精密度：±3% ±50 mA at 100 mV/A (50 mA to 40A peak range) ／ ±4% ±50 mA at 10 mV/A (500 mA to 160A peak range) ／ ±15% max at 10 mV/A (160 A peak to 400A peak range) | 2 | 支 | 18000 | 36000 | 上課與技職發展，證照檢定需求 | 電機工程系 |  | 7月
| 021-00 | 水冷箱型冷氣機 | 水冷箱型冷氣機3相/380PWC-K750CM 風管型(含安裝) | 2 | 組 | 328761 | 657522 | 實作課程教室使用 | 餐飲管理系 |  | 7月
| 022-00 | 數位攝影機 | 1. 4K HDR 影像錄製 2. 1 吋 Exmor RS CMOS 感光元件 3. Vario-Sonnar T* 蔡司鏡頭 4. 273 相位式偵測自動對焦點 5. 960 fps 超級慢動作錄製 6. 多種專業錄影功能與操作介面設計 7. 雙記憶卡插槽 | 2 | 台 | 51195.4 | 102390.8 | 強化自媒體行銷教學設施 | 時尚經營管理系 |  | 5月
| 023-00 | 數位單眼相機 | 1. 自動對焦模式：單次自動對焦（ONE SHOT）、伺服自動對焦（SERVO AF） 2. 自動對焦點選擇：臉部＋追蹤自動對焦（此模式支援眼睛偵測自動對焦）、重點自動對焦、單點自動對焦、自動對焦擴展（上、下、左及右）、擴展自動對焦（環繞）、區域自動對焦 4. 連拍速度（每秒拍攝數量）（最多）：每秒5張 (單次自動對焦) / 每秒4張 (伺服自動對焦) 5. 尺寸（mm；約數；不包括凸起部份）：132.5 × 85.0 × 70.0 6. 有效ISO感光度：ISO 100 - 40000 (可擴展至ISO 50-102400) 7. 影像穩定器：機身內建五軸電子影像穩定器 | 3 | 台 | 40000 | 120000 | 強化自媒體行銷教學設施 | 時尚經營管理系 |  | 5月
| 024-00 | 空拍機 | 1. 5.4K超高清影片 2. 最高8倍數位變焦 3. 焦點跟隨：聚焦、智能跟隨、興趣點環繞 | 1 | 台 | 44139 | 44139 | 強化自媒體行銷教學設施 | 時尚經營管理系 |  | 5月
| 025-00 | 單眼相機三軸穩定器 | 1. 一體式懸掛手把 2. 傾斜握持槍柄 3. 三軸馬達鎖，可鎖定雲台固定位置 4. 雲台自帶折疊支架 5. 大容量鋰電池，續航長達8小時 6. 1.3英吋觸控螢幕 | 3 | 台 | 15000 | 45000 | 強化自媒體行銷教學設施 | 時尚經營管理系 |  | 5月
| 026-00 | 環形補光燈 | 1. 一組三入 2. 環形燈規格- 品牌：SPLASH(或同級品) 品名：環形補光燈(加寬版) 型號：JP-040(或同級品) 尺寸：18吋 直徑：45cm 環形燈寬度:8cm 色温：3200K~5500K 燈光：白光、暖光、自然光 附件:18吋加寬版環形燈*1、 手機夾*1、電源線插頭*1 3. 燈架規格- 最高高度：200cm 最低高度：69cm 上直管：22mm 中管：19mm 下管：16mm 載重：2.5kg 重量：1kg | 3 | 組 | 11000 | 33000 | 強化自媒體行銷教學設施 | 時尚經營管理系 |  | 5月
| 027-00 | 超迷你無線喊話器 | 兩支無線麥克風組 音源輸入 麥克風：6.3 mm Ø 插座。 LINE IN：3.5 mm Ø 插座。獨立音量控制 音源輸出 LINE OUT 3.5 mm Ø 插座 警報器 具有高效率警報音 電源供應 內建14.8 V / 2.6 A 鋰電池及外加100 ~ 240 V AC 交換式電源供應器（直流最 大消耗功率60 W） 待機時間：12 小時以上 電池容量顯示 4 段LED 燈顯示電池電量及充電狀況 機箱顏色 可選擇純黑及純白兩種顏色 尺寸(寬×高×深) 135 × 140 × 240 mm(±5%) 配件含：行動背帶 | 2 | 台 | 16000 | 32000 | 配合教學與課程之需求，建構織品技術管理研究所專業教室教學設備 | 織品技術管理研究所 |  | 5月
| 028-00 | 進階實驗智慧衣開發平台 | 1. 鈕扣鍵開關,簡單配戴，穿上衣服並扣上模組, 24 小時up 連續量測，可充電拆卸式設計，不害怕水洗訊號品質優良，不漏接, app手機、平板即時健康資料顯示, 心律、卡路里、呼吸、體能等評估, 歷史資料紀錄，長期健康狀況分析, 雲端資料人工智慧健康評估量測: 心電訊號、呼吸訊號 2. 晶片規格TriAnswer BLE (核心母板) 射頻操作頻率範圍：2360 - 2500 MHz 發射功率: +8 dBm 接收靈敏度：-95 dBm 安全: 128-bit AES/ECB/CCM/A | 2 | 套 | 69800 | 139600 | 配合教學與課程之需求，建構織品技術管理研究所專業教室教學設備 | 織品技術管理研究所 |  | 5月
| 029-00 | 8K擷取卡 | Blackmagic Design BMD DeckLink 8K Pro PCIe 四路 8K擷取卡(或同等級以上) 四個12G-SDI雙向介面可用於四路8K擷取或輸出 支持8bit和10bit YUV 4:2:2以及10bit和12bit RGB 4:4:4 | 1 | 片 | 33000 | 33000 | 製作與上課使用 | 表演藝術系 |  | 5月
| 030-00 | 顯示卡 | ASUS TUF Gaming GeForce RTX™ 4080 16GB GDDR6X(或同等級以上) 繪圖核心NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 匯流排規格PCI Express 4.0 記憶體形式16GB GDDR6X | 1 | 片 | 48000 | 48000 | 製作與上課使用 | 表演藝術系 |  | 5月
| 031-00 | 混⾳控制平台 | 混⾳控制平台軌輸入 20個頻道聲音推桿 ８組麥克風前級輸入 １６組單聲道頻道 ４組立體聲頻道（可切換單聲道軌道） １８組５００系列控制通道 ４組立體聲外接輸出 | 1 | 台 | 227436 | 227436 | 音樂錄音與混音上課使用 | 表演藝術系 |  | 5月
| 032-00 | 專業錄音室系統 | 1.音頻界面機 18 x 20 Thunderbolt 3 錄音介面 24-bit/192 kHz 2.電源穩壓分配 True RMS 電壓調節可提供穩定的 120 伏 AC 電源 3.麥克風前級放大 +24dBu輸入 獨立驅動的掃貧低通與高通濾波控制 4.多功能 4 段通道均衡器 5.動態處理 基於經典 611E 控制台通道條 6.效果處理 (QUAD) 或 8 (OCTO) SHARC 處理器提供的 DSP boost 專業混音處理需求 超過 100 個 plug-in 可使用 7.耳機分配 8 個獨立軌道，每個軌道都有前後兩個輸出接口 | 1 | 台 | 450000 | 450000 | 音樂錄音與混音上課使用 | 表演藝術系 |  | 5月
| 033-00 | 錄音監聽系統 | 主動式監聽喇叭一對 種類：四音路 頻率響應範圍：64 Hz - 21 kHz 高音單體：AMT RS1 低音單體：4" ( 100 mm ) 擴大音量輸出：100 W ( 50 W 低音單體, 50 W 高音單體 ) Limiter：有 監聽耳機 ．耳機型式: 半開放式 ．響應頻率: 15Hz ~ 25KHz ．音感度: 91 dB/mW (104 dB/V) ．阻抗: 55Ω ．最大輸入功率: 200mw ．接頭: 3.5mm, 6.33mm | 1 | 台 | 180000 | 180000 | 音樂錄音與混音上課使用 | 表演藝術系 |  | 5月
| 034-00 | 錄音剪輯主機 | M1 Max 配備 10 核心 CPU、24 核心 GPU、16 核心神經網路引擎 32GB 統一記憶體 512GB SSD 儲存裝置 正面：兩個 USB-C 埠、一個 SDXC 卡插槽 背面：四個 Thunderbolt 4 埠、兩個 USB-A 埠、一個 HDMI 埠、一個 10Gb 乙太網路埠、一個 3.5 公釐耳機插孔 27吋Studio Display顯示器 5120 x 2880 解析度，每吋 218 像素 600 尼特亮度 支援 10 億種顏色 廣色域 (P3) 原彩顯示技術 | 1 | 台 | 110000 | 110000 | 音樂錄音與混音上課使用 | 表演藝術系 |  | 5月
| 035-00 | 主控鍵盤 | 按鍵數： 88 按鍵類型： 全配重Fatar TP / 100LR琴鍵 其他控制器： Pitchbend, Mod Wheel 編碼器/點數： 9 x旋轉編碼器 推桿： 9個推桿 專用運輸控制：MCU / HUI協議 踏板輸入： 1 x 1/4吋（延音），1 x 1/4吋（表情），3 x 1/4吋（輔助踏板） MIDI I / O： 輸入/輸出/Thru/ USB USB： 1 x B型 其他I / O： CV; Pitch out, Gate out, Mod 1, Mod 2, CV in 電腦連接： USB | 1 | 台 | 230000 | 230000 | 音樂錄音與混音上課使用 | 表演藝術系 |  | 5月
| 036-00 | 雷射高亮度工程投影機 | 最高支援解析度 4096x2160 雷射光源 彩色亮度 10000流明 視頻相容性 適用於NTSC/PAL/SECAM系統 電腦相容PC/WQXGA/WUXGA/UXGA/SXGA/XGA/SVGA | 1 | 台 | 500000 | 500000 | 課程成果或活動紀錄、拍攝 | 表演藝術系 |  | 5月
| 037-00 | 廣角變焦鏡頭 | SONY FE PZ 16-35mm F4 G 鏡頭 SELP1635G(或同等級以上) 接環 Sony E 接環 格式 35 mm 全片幅 焦距 (mm) 16 - 35 | 2 | 顆 | 70000 | 140000 | 搭配現有錄影設備，提供學生教學實習時，於外景錄影作業。以利教學所需，與學生實習製作品質。 | 影視傳播系 |  | 5月
| 038-00 | HD Plus 錄放影機 | Blackmagic HyperDeck Studio HD Plus 錄放影機(或同等級以上) 6G-SDI，能夠記錄和播放上至Ultra HD 30fps的ProRes影像 搭載SDI環通輸出和HDR支援。兩路6G-SDI輸出允許Fill和Key播放，最高1080p60 | 1 | 台 | 26000 | 26000 | 搭配現有錄影設備，提供學生教學實習時，於外景錄影作業。以利教學所需，與學生實習製作品質。 | 影視傳播系 |  | 5月
| 039-00 | 一對二無線麥克風 | RODE 一對二無線麥克風-WIGOII(或同等級以上) 電容式無線麥克風 頻率範圍 50Hz – 20kHz 全指向 | 4 | 台 | 10500 | 42000 | 搭配現有錄影設備，提供學生教學實習時，於外景錄影作業。以利教學所需，與學生實習製作品質。 | 影視傳播系 |  | 5月
| 040-00 | 影像擷取盒 | U-TAP SDI 影像擷取盒(或同等級以上) 3G-SDI、SMPTE-259/292/424 Looping Input 透過USB 3.0與桌機或筆電連接 透過USB 3.0介面供電 支援內嵌立體聲（Stereo Audio） | 1 | 台 | 14000 | 14000 | 影片專業剪輯使用 | 影視傳播系 |  | 5月
| 041-00 | 二四線轉換器 | HOLLYLAND – Accessories - 24 Wire Converter 二四線轉換器(或同等級以上) 4W音頻增益調整 2線連接，直接供電 終端電阻開關，距離補償開關 電壓和靜電保護 | 1 | 台 | 14500 | 14500 | 影片專業剪輯使用 | 影視傳播系 |  | 5月
| 042-00 | VMIX 桌上型導播機 | VMIX 4k pro版(或同等級以上) PRIME Z790-P WIFI-CSM 美光 CT32G52C42U5 DDR5 5200/32G 美光 P5 PlUs 2.0TB M.2 PCle4.0(R/W:6600/50 ITEL Core 17-13700K處理器 SSD 860 EVO 2TB(MZ-76E2T0BW)固態硬碟 | 1 | 台 | 145000 | 145000 | 搭配現有錄影設備，提供學生教學實習時，於外景錄影作業。以利教學所需，與學生實習製作品質。 | 影視傳播系 |  | 5月
| 043-00 | 繪圖剪輯影幕 | BenQ PD2705U 4K廣色域專業設計繪圖螢幕(或同等級以上) 27吋 3840*2160 符合99% SRGB、Rec.709國際標準色域 支援HDR10高動態範圍顯示 | 5 | 台 | 16000 | 80000 | 影片專業剪輯使用 | 影視傳播系 |  | 5月
| 044-00 | 電視 | 50吋含以上 解析度 3840*2160 60p HDMI AC 110v | 1 | 台 | 30000 | 30000 | 影片專業剪輯使用 | 影視傳播系 |  | 5月
| 045-00 | 轉播筆電 | TUF F15 FX507ZM-0021B12700H(或同等級以上) 處理器：2.3 GHz 記憶體：16GB DDR5 4800 硬碟：512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD 獨立顯卡：NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 GDDR6 6GB 螢幕：15.6’(薄邊框)/FHD 1920x1080 16:9/144 | 1 | 台 | 45000 | 45000 | 搭配現有錄影設備，提供學生教學實習時，於外景錄影作業。以利教學所需，與學生實習製作品質。 | 影視傳播系 |  | 5月
| 046-00 | 數位音頻軟體 | Avid Pro Tools Studio 教育版(或同等級以上)，永久授權及一年期更新方案 iLok3 第三代 USB 鑰匙*3 | 1 | 套 | 20000 | 20000 | 影片專業剪輯使用 | 影視傳播系 |  | 5月
| 047-00 | 寬頻雙功定向對數天線 | AT-90W(或同等級以上) UHF 480 ~ 960 MHz 內建連續可調0 ~ 12 dB增益 | 1 | 支 | 11677 | 11677 | 主要以提供新聞採訪需求，可機動依活動彈性支援使用，或擴充系所教學實習所需、支援各種靜態、動態拍攝工作。 | 影視傳播系 |  | 5月
| 048-00 | 劇場內部對話系統 | 主機Clear-Com MS-704(或同等級以上) 4-Channel 2RU內建喇叭主機 自動短路保護 3中斷 IFB channels 4台子機Clear-Com RS-703+耳機:Clear-ComCC-300 *4 | 1 | 組 | 229539 | 229539 | 多功能實驗劇場演出 | 戲劇系 |  | 6月
| 049-00 | 數位多功能講桌 | SK-130 JECTOR 1. 機體材質:採用1.2mm~2.0mm鋼板搭配木紋密集板材，附安全鎖，兩邊與後機箱蓋採用2.0mm全木紋密集板材質。 2. 機體尺寸:(W)640x(D)705x(H)1115mm 附安全鎖 3. 操作平台:具有265x607mm平台，便於操作使用 4. 螢幕面孔:適用範圍520x310mm(一般15～22吋液晶螢幕) 具有下潛式調整仰 角功能，可任意調整觀看角度(20~40度) 5. 台板扶手:提供左右扶手功能，讓演講者握扶，尺寸45mm 6. 鍵盤滑鼠架:隱藏式，滑軌抽拉，可容納標準鍵盤及滑鼠 7. 讀卡機座:可外接讀卡機使用 8. 麥克風收藏盒:具有線麥克風及5米麥克風線收藏盒便於收納使用 9. 輔助台板:右側具抽拉式大型485×435mm輔助台板，承重25公斤，可放置筆 記型電腦、資料提示機等；並具收藏連接線功能 10. 活動輪腳柱:機底具3吋活動輪四只，其中二只具煞車功能 11. 擴充性:可擴充指紋辨視管理系統、網路防盜及網路管理系統 12. 麥克風:提供電容式鵝頸麥克風及有線麥克風，附5米連接線 13. 照明:可擴充鵝頸式白光LED省電照明燈具 14. 擴音系統:輸出功率60W，音質穩定 15. 喇叭:提供30W高功率喇叭二只 16. DVD退片孔:具DVD播放機預留退片孔位 17 密碼:使用者需事先輸入正確密碼，方可啟動講桌功能 18.省電:講桌具省電裝置，50分鐘未使用自動關閉電源 19. 支援HDMI 4進2出短矩陣切換器可在面板操控 講桌基本設備： 1、多功能控制主機與面板採分離式設計便於維修更換，主機安裝於下櫃體。 主機提供VGA訊號3組輸入及2組輸出功能。 主機提供AV訊號5組輸入及2組輸出功能。 主機提供電容式及動圈式麥克風輸入各一組。 主機提供4組電源輸出插座。 主機提供6組IR學習接口。 2、36鍵薄膜式按鍵面板，具LED燈號顯示設備狀態。 面板安裝於第一層抽屜便於操作及安全鎖保護。 3、內置高功率擴大機，輸出60W 4、高效率喇叭，輸出30W*2只，安裝固定於前門片。 5、電容式上下雙軟管鵝頸麥克風*1支、長度600mm，安裝固定於檯面。 6、動圈式有線麥克風+5米線*1支，收納於前門片麥克風收納盒。 7、多功能訊號輸出入專用訊號線*1組，收納於大型輔助檯面置線盒。 8、HDMI切換器(4in/2out) *1台(須由控制面板控制此切換器鐵質數位電子講桌 (含以上) | 1 | 台 | 70000 | 70000 | 強化專業教室教學設備，以達到培養學生務實致用之技術能力 | 化妝品應用系 |  | 8月
| 050-00 | 投影機 |  |  |  |  | 0
| 050-01 | 投影機(一) | 畫面 4:3 解析度 : XGA 1024x768 (含)或以上；亮度: 5000 ANSI 流明(含以上)；滑槽式防盜吊架及安裝 | 4 | 台 | 49500 | 198000 | 專業教室 上課使用 | 車輛工程系*2、服飾設計系*2 |  | 8月
| 050-02 | 投影機(二) | 畫面 16:10 解析度: WUXGA 1920x1200 (含)或以上；亮度: 4200 ANSI 流明(含以上)；含滑槽式防盜吊架及安裝 | 3 | 台 | 69000 | 207000 | 學生上課使用 | 數位多媒體系*1、餐飲管理系*2 |  | 8月
| 050-03 | 投影機 (三) | 畫面 16:10 解析度 : WUXGA 1920x1200 (含)或以上；亮度: 3200 ANSI 流明(含以上) | 2 | 台 | 55000 | 110000 | 實作課程教室使用 | 餐飲管理系*1、化妝品應用系*1 |  | 8月
| 051-00 | 銀幕 | [6 empty] | 全校
| 051-01 | 攜帶式氣壓銀幕 | 100" 攜帶式氣壓銀幕 | 2 | 台 | 15000 | 30000 | 專業教室 上課使用 | 車輛工程系*1、餐飲管理系*1 |  | 8月
| 051-02 | 電動銀幕(二) | 150"電動銀幕 ( 4:3 ) （含）以上 含:電動銀幕用支撐吊架、安裝 | 1 | 台 | 19000 | 19000 | 配合教學與課程之需求，建構服飾系專業設備 | 服飾設計系 |  | 8月
| 051-03 | 電動銀幕(三) | 120"電動銀幕 ( 16:10 ) 含:電動銀幕用支撐吊架,安裝 | 1 | 台 | 30000 | 30000 | 強化專業教室教學設備，以達到培養學生務實致用之技術能力 | 化妝品應用系 |  | 8月
| 052-00 | 電腦 |  |  |  |  | 0
| 052-01 | 商用電腦(一) | 第十一代桌上型處理器 Intel Core i5 2.6GHz(含以上) Intel X299 晶片組(含以上) 記憶體：8GB×1(含以上) 硬碟機：SSD500G硬碟(含以上) 硬碟光碟機：DVD Super Multi 燒錄器 21.5吋寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(含以上) | 46 | 台 | 30831 | 1418226 | 汰換電腦教室學生學習用設備 | 圖資中心 |  | 8月
| 052-02 | 電腦(二) | i5-12400f含以上 Intel B系列晶片組含以上 記憶體：16GB含以上 硬碟：SSD 500G SATA 2.5吋含以上 顯示卡：RTX 3050 8GB含以上 POWER：600W含以上 ※不含螢幕 ※不含作業系統 ※不含光碟機 | 21 | 套 | 35250 | 740250 | 學生上課使用 | 數位多媒體系 |  | 8月
| 053-03 | 商用電腦(電子講桌專用) | 第十一代桌上型處理器 Core i5 2.6GHz(含以上) (Windows作業系統) (獨立主機不含螢幕) Intel X299 晶片組(含以上) 記憶體：8GB×1，共8GB 硬碟機：SATA SSD500G 固態硬碟硬碟 光碟機：DVD Super Multi 燒錄器（含以上） 19 吋寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(含以上) | 2 | 台 | 29816 | 59632 | 配合教學與課程之需求，建構服飾系專業設備 | 服飾設計系*1、化妝品應用系*1 |  | 8月
| 054-00 | 商用筆記型電腦 | Core i7 2.1GHz (Windows作業系統) 記憶體：8GB×2，共16GB 硬碟機：SATA SSD500G 固態硬碟硬碟 光碟機：DVD Super Multi 燒錄器 15吋以上彩色液晶顯示器及180度開闔螢幕、金屬強韌機身(含以上 | 4 | 台 | 42975 | 171900 | 改善教學環境、提升教學品質增加學習效果 | 觀光休閒系*1、織品技術管理研究所*2、化妝品應用系*1 |  | 8月
合 計 | [6 empty] | 9648429.8
備註：
1. |  | 各項採購單價請參照臺灣銀行聯合採購標準。
2. |  | 表格如不敷使用，請自行增列。
3. |  | 「預計採購月份」欄位請填寫設備購置經驗收後，可實際投入使用之預估月份，即預估之驗收完成月份。舉例而言，A設備預計於3月進行招標，學校將於4月完成驗收並於5月付款，其「預計採購月份」填為4月。

## 附表12
【附表12】資本門經費需求圖書館自動化設備規格說明書
主計畫名稱 | 優先序 | 項目名稱 | 規格 | 數量 | 單位 | 預估單價 | 預估總價 | 用途說明 | 使用單位 | 與校務發展計畫或高等教育深耕計畫具體連結 | 預計採購月份 | 備註
高教深耕計畫： (一)教學創新精進 (二)產學連結 (四)善盡社會責任 校務發展計畫： A2數位學習與創新教學策略 B2友善校園與優化設備策略 E3社區服務與資源共享策略 | 001 | 伺服器 | 1.Intel Xeon Silver系列12核心 2.1GHz2顆(含以上) 2.VMware vSphere Standard 3.SAS 1TB*3 (含以上) 4.32GB*2 ECC DDR4-2667 SDRAM(含以上) 5.機架式 24X | 1 | 台 | 256000 | 256000 | 提升圖書館自動化環境 | 圖資中心 | 校務發展計畫： A精進教學創新與研究發展 B-完善學生輔導與校園環安 E推動高教公共性與社會責任 高教深耕計畫： (一)教學創新精進 (二)產學連結 (四)善盡社會責任 | 5月
| 002 | 冷氣 | 1.14.0kW(含)以上，壁掛式，能源效率1級 禾聯HERAN HI-GK140/HO-GK140S(變頻) (或同級品) 2.銅管3/6 120米 (含安裝) | 3 | 台 | 129200 | 387600 | 改善圖書館閱覽環境 | 圖資中心 | 校務發展計畫： A精進教學創新與研究發展 B-完善學生輔導與校園環安 E推動高教公共性與社會責任 高教深耕計畫： (一)教學創新精進 (二)產學連結 (四)善盡社會責任 | 7月
| 003 | 冷氣 | 1.14.0kW(含)以上，壁掛式，能源效率1級 禾聯HERAN HI-GK140/HO-GK140S(變頻) (或同級品) 2.銅管3/6 31米 (含安裝) | 2 | 台 | 104280 | 208560 | 改善圖書館閱覽環境 | 圖資中心 | 校務發展計畫： A精進教學創新與研究發展 B-完善學生輔導與校園環安 E推動高教公共性與社會責任 高教深耕計畫： (一)教學創新精進 (二)產學連結 (四)善盡社會責任 | 7月
合 計 | [6 empty] | 852160
備註：
1. |  | 各項採購單價請參照臺灣銀行聯合採購標準。
2. |  | 表格如不敷使用，請自行增列。
3. |  | 「預計採購月份」欄位請填寫設備購置經驗收後，可實際投入使用之預估月份，即預估之驗收完成月份。舉例而言，A設備預計於3月進行招標，學校將於4月完成驗收並於5月付款，其「預計採購月份」填為4月。

## 附表13
【附表13】資本門經費需求圖書期刊、教學媒體規格說明書
優先序 | 購置內容(請勾選，其他項請加註具體內容，如為電子資源請另標示授權年限) | [5 empty] | 數量 | 單位 | 預估單價 | 預估總價 | 用途說明 | 使用單位 | 與校務發展計畫或高等教育深耕計畫具體連結 | 預計採購月份 | 備註
| 西文圖書 | 中文圖書 | 期刊 | 錄影帶 | 錄音帶 | 其他 |  | (冊/卷)
1 |  | V |  |  |  |  | 1 | 批 |  | 537719 | 全校師生閱覽 | 圖資中心 |  | 11月
0
0
0
0
0
0
合 計 | [9 empty] | 537719
備註：
1. | 各項採購單價請參照臺灣銀行聯合採購標準。
2. | 表格如不敷使用，請自行增列。
3. | 「預計採購月份」欄位請填寫設備購置經驗收後，可實際投入使用之預估月份，即預估之驗收完成月份。舉例而言，A設備預計於3月進行招標，學校將於4月完成驗收並於5月付款，其「預計採購月份」填為4月。

## 附表14
【附表14】資本門經費需求學生事務及輔導相關設備規格說明書
主計畫名稱 | 優先序 | 項目名稱 | 規格 | 數量 | 單位 | 預估單價 | 預估總價 | 用途說明 | 使用社團 | 與校務發展計畫或高等教育深耕計畫具體連結 | 預計採購月份 | 備註
高教深耕計畫： (三)提升高教公共性 (四)善盡社會責任 校務發展計畫： B1學生生活與生涯輔導策略 E3社區服務與資源共享策略 | 01-0 | 冷氣 | 1.冷氣能力：25.0kW(含以上) 2.電器特性： 全入力6.69kw 全電流12.4A 啟動電流95A 3.外型尺寸： 高1520mm±10% 寬1540mm±10% 深490mm±10% 4.6分管X2,5分管 5.排水管配置 6.2.0X3C控制線 7.主電源配置 (以上均含以上) | 1 | 台 | 252250 | 252250 | 社團使用 | 各社團使用 | 校務發展計畫： B.完善學生輔導與校園環安 E推動高教公共性與社會責任 高教深耕計畫： (三)提升高教公共性 (四)善盡社會責任 | 6月
高教深耕計畫： (三)提升高教公共性 (四)善盡社會責任 校務發展計畫： B1學生生活與生涯輔導策略 E3社區服務與資源共享策略 | 02-0 | 籃球發球機 | 1.淨重：125kg±10% 2.尺寸： 展開： 166*227*363cm±10% 未展開： 90*64*165cm±10% 3.使用電源： 交流電110V/220V。 4.裝球容量：1~5顆 5.發球高度：1.2-2m水平角度175度(含以上) 6.發球頻率：2.7-6秒/球 (含以上) 7.功率：150W 8.適用球尺寸：6號球、7號球 9.發球速度： 20km/hr(含以上) | 1 | 台 | 144858 | 144858 | 社團活動、學校活動使用 | 籃球社、全校性活動使用 | 校務發展計畫： B.完善學生輔導與校園環安 E推動高教公共性與社會責任 高教深耕計畫： (三)提升高教公共性 (四)善盡社會責任 | 6月
0
合 計 | [6 empty] | 397108
備註：
1. |  | 各項採購單價請參照臺灣銀行聯合採購標準。
2. |  | 表格如不敷使用，請自行增列。
3. |  | 「預計採購月份」欄位請填寫設備購置經驗收後，可實際投入使用之預估月份，即預估之驗收完成月份。舉例而言，A設備預計於3月進行招標，學校將於4月完成驗收並於5月付款，其「預計採購月份」填為4月。

## 附表15
【附表15】資本門經費需求其他項目規格說明書
主計畫名稱 | 優先序 | 設備類別 | 項目名稱 | 規格 | 數量 | 單位 | 預估單價 | 預估總價 | 用途說明 | 使用單位 | 與校務發展計畫或高等教育深耕計畫具體連結 | 預計採購月份 | 備註
高教深耕計畫： (三)提升高教公共性 (四)善盡社會責任 校務發展計畫： B2友善校園與優化設備策略 E3社區服務與資源共享策略 | 1-0 | 校園安全 | 監視系統 | 1.1080P(2百萬畫素)高解析紅外線彩色CCD攝影機（附一體 成型鋁合金防護罩）10台. 2.1080P(2百萬畫素)高解析半型紅外線彩色CCD攝影機1台. 3.16 Port DVR錄放影設備(最新H.264壓縮技術.240張/秒錄影.4000G SATA硬碟) 2台 4.15U掛壁型機櫃1組. 5.HDMI 1對4切換器1組 6.以上設備規範(含原校區監控系統整合，配管，配線(HDMI -規格2.1含以上、同軸電纜-規格5C 168編 (高晶體純銅) 含以上、電源線-規格 600V聚氯乙烯絕緣及被覆電纜(VVF),CNS認證,安全電流:20A,長度:一卷100碼=91.4公尺,重量:11.8KG,線徑:2.0mm,線色:2芯/黑色/白色；適用:插座/電源開關控制線含以上、網路線CAT8含以上，五金另料，設備安裝及校正） 7.桌上型電腦*1組 7-1.Core i7 2.5GHz 7-2.DDR4 2666 16G RAM 7-3.Intel X299 晶片 7-4.24X SATA DVD 燒錄機 7-5.SSD High Speed 480M 1TB 7-6.WD HDD 7200 轉 2TB 7-7.多媒體鍵盤滑鼠 7-8.專業繪圖晶片顯示卡： 7-9.記憶體容量：4GB DDR5 7-10.記憶體介面：64位元 7-11.記憶體頻寬：29GB/s 7-12.輸出：Dual DVI-I 、DisplayPort 7-13.最大耗電量：41W 7-14.550W 銅牌Power電源轉換效率 7-15.Windows 10 Pro 作業系統 7-16.以上規格同級品含以上 8.ASUSH-S501MD-512400030W 桌上型電腦*2組 I5-12400/8GB DDR4 /1TB HDD+512G SSD/UMA/DVDRW/無讀卡機/WIFI/WIN11/3 9.螢幕 9-1廣視角螢幕(24型/FHD/HDMI/喇叭/MVA)*1組 9-2 4K 廣視角螢幕(43型/UHD/HDMI/IPS/喇叭)*1組 9-3 24型IPS廣視角螢幕23.8''Wide Screen/IPS/1920x1080/75Hz/ HDMI+DP+D-Sub+耳機孔/低藍光不閃屏/可壁掛*1組 10.黑白雷射印表機*1組 10-1 紙匣 1：76 x 127 至 216 x 356 mm 10-2.黑白（A4，標準）：最多達 38 ppm 10-3 黑白（最佳）：HP FastRes1200（可增強至 4800 x 600 dpi) 10-4 標準：256MB DRAM 10-5 標籤最高月印量:最多達 80,0 10-6 原廠保固一年 10-7 以上規格同級品含以上 | 1 | 式 | 595663 | 595663 | 提升校園安全監控與掌握。 | 環安中心 | 校務發展計畫： B.完善學生輔導與校園環安 E推動高教公共性與社會責任 高教深耕計畫： (三)提升高教公共性 (四)善盡社會責任 | 4月
| 2-0 | 實驗實習 | 冷氣機 |  |  |  |  | 0
| 2-1 | 實驗實習 | 冷氣機 | 窗型式冷氣機： (1).額定冷氣能力:7.1KW(含以上)。 (2) CSPF 冷氣季節性能因數 kWh/kWh：4.17（含以上）。 (3)能源效率1級。 (4)冷媒：R410A（含以上）。 (5)電源規格:單項220V (6)控制方式:附遙控器液晶無線遙控 (7)具冷氣+除溼功能 (8)底座防蝕處理 (9)具自動韻律風向功能 (10)需含完整的管線安裝(排水器、銅管、安裝架) | 1 | 台 | 42800 | 42800 | 配合教學與課程之需求，建構服飾系專業教室教學設備 | 服飾設計系 |  | 7月
| 2-2 | 實驗實習 | 窗型冷氣機 | ●冷氣能力： 7.4KW(含)以上 ●電源電壓： 220 / 60 V/Hz ●除濕能力： 4.8 L/h(含)以上 ●運轉電流： 10.0 Amp ●消耗電力： 2181 W(含)以下 ●能源效率比CSPF：4.17 kWh/kWh(含)以上 ●每台包含安裝●參考廠牌型號：HERAN禾聯HW-GL72 | 3 | 台 | 41900 | 125700 | 充實實驗教室及檢地場所設備功能 | 機械工程系
| 2-3 | 實驗實習 | 窗型冷氣機 | (1)額定冷氣能力:7.1KW(含以上) (2)能源效率比CSPF：4.17 kWh/kWh（含以上） (3)電源電壓：220 / 60 V/Hz (4)控制方式:附遙控器控制 (5)具自動韻律風向功能 (6)具冷氣與除濕功能 (7)含完整安裝固定 | 10 | 台 | 42770 | 427700 | 專業教室空調設備提升，以提供優良的教學環境 | 化妝品應用系 |  | 7月
| 3-0 |  | 分離式冷氣 |  |  |  |  | 0
| 3-1 | 實驗實習 | 分離式冷氣(一 ) | 6-8坪 定頻分離式冷氣機 規格如下 冷房能力：4.1kW ‧靜音、省電、安眠 ‧定時開.關機 ‧單獨除濕 ‧自動風速控制 ‧萬能風向(上.下) ‧液晶無線遙控 ‧包含舊機拆除及新機安裝 | 3 | 台 | 30000 | 90000 | 專業教室 上課使用 | 車輛工程系 |  | 7月
| 3-2 | 實驗實習 | 分離式冷氣機(二) | ●變頻一對一 ●冷氣能力： 7.2 kW(含)以上 ●CSPF：5.7 kWh/kWh(含)以上 ●除濕能力： 4.5 l/h(含)以上 ●年耗電量：1500 度(含)以下 ●每台包含安裝架1組、舊機拆除、塑鋁板封窗 ●參考廠牌型號：SAMPO聲寶AM-NF72D/AU-NF72D | 3 | 台 | 38100 | 114300 | 充實實驗教室及檢地場所設備功能 | 機械工程系 |  | 7月
| 3-3 | 實驗實習 | 分離式冷氣機(三) | 8.0kW(含)以上，壁掛式，能源效率1級，含相關耗材與安裝 | 4 | 組 | 61679 | 246716 | 配合教學與課程之需求，建構織品技術管理研究所專業教室教學設備 | 織品技術管理研究所 |  | 7月
| 3-4 | 實驗實習 | 分離式冷暖氣機(一) | 適用坪數：約莫7~9坪(含)以上 能源效率等級：CSPF第一級冷氣 冷房能力：5.0KW(含以上) 冷房能力：5.0KW(含以上) 1對1分離式冷暖氣機 室外主機*1 壁掛內機*1 需含完整的管線安裝(排水器、銅管、安裝架) | 1 | 台 | 53916 | 53916 | 配合教學與課程之需求，建構服飾系專業教室教學設備 | 服飾設計系 |  | 7月
| 3-5 | 實驗實習 | 分離式冷暖氣機(二) | 適用坪數：約莫18坪(含)以上 能源效率等級：CSPF第一級冷氣 冷房能力：11.0KW(含以上) 冷房能力：11.0KW 1對1分離式冷暖氣機 室外主機*1 壁掛內機*1 需含完整的管線安裝(排水器、銅管、安裝架) | 1 | 台 | 104740 | 104740 | 配合教學與課程之需求，建構服飾系專業教室教學設備 | 服飾設計系 |  | 7月
0
0
0
合 計 | [7 empty] | 1801535
備註：
1. |  | 各項採購單價請參照臺灣銀行聯合採購標準。
2. |  | 表格如不敷使用，請自行增列。
3. |  | 「設備類別」分為省水器材、實習實驗、校園安全設備、環保廢棄物處理、無障礙空間設施及其他永續校園綠化等相關設施。
4. |  | 「預計採購月份」欄位請填寫設備購置經驗收後，可實際投入使用之預估月份，即預估之驗收完成月份。舉例而言，A設備預計於3月進行招標，學校將於4月完成驗收並於5月付款，其「預計採購月份」填為4月。