黎明技術學院    年度  學期 實驗(習)室安全衛生管理檢核表

系別：             實驗(習)室編號：          實驗(習)室場所名稱：

| 檢核結果是否合格 | 檢核項目 | 備註說明 |
| --- | --- | --- |
| 是□ 否□ | 01.室外標示實驗(習)室名稱 |  |
| 是□ 否□ | 02.室外標示老師不在禁止入內 |  |
| 是□ 否□ | 03.室外標示禁止攜帶食物入內 |  |
| 是□ 否□ | 04.室內標示職災緊急通報流程 |  |
| 是□ 否□ | 05.室內標示工安警語 |  |
| 是□ 否□ | 06.照明設施正常 |  |
| 是□ 否□ | 07.緊急照明燈正常 |  |
| 是□ 否□ | 08.避難方向指示燈正常 |  |
| 是□ 否□ | 09.220V電壓標示 |  |
| 是□ 否□ | 10.插座電源負載使用正常 |  |
| 是□ 否□ | 11.緊急斷電設施標示 |  |
| 是□ 否□ | 12.滅火器標示、自我檢查表 |  |
| 是□ 否□ | 13.急救箱標示、自我檢查表 |  |
| 是□ 否□ | 14.儀器設備使用紀錄表 |  |
| 是□ 否□ | 15.標準作業流程表(SOP) |  |
| 是□ 否□ | 16.最新物質安全資料MSDS表 |  |
| 是□ 否□ | 17.藥罐貼有GHS標識 |  |
| 是□ 否□ | 18.藥櫃張貼危險標示 |  |
| 是□ 否□ | 19.廢液分類回收、成份紀錄表 |  |

初檢-檢查(填表)人員簽章：              日期：       年       月       日

複檢-檢查人員簽章：